## input_stoich_coefficients
H | L | Ni | name
1.000 | 1.000 | 0.000 | HL
0.000 | 1.000 | 1.000 | NiL
0.000 | 2.000 | 1.000 | NiL2
-1.000 | 0.000 | 1.000 | NiOH
-1.000 | 0.000 | 0.000 | OH

## input_k_constants_log10
k_constants_log10
1.99
1.50
3.00
-9.86
-13.82

## input_concentrations
tot | tot | tot
H | L | Ni
1.061E-02 | 2.140E-03 | 1.841E-02
1.048E-02 | 5.169E-03 | 1.819E-02
1.034E-02 | 8.489E-03 | 1.795E-02
1.020E-02 | 1.184E-02 | 1.770E-02
1.010E-02 | 1.415E-02 | 1.753E-02
1.000E-02 | 1.645E-02 | 1.736E-02
9.906E-03 | 1.873E-02 | 1.719E-02
9.800E-03 | 2.123E-02 | 1.701E-02
9.691E-03 | 2.379E-02 | 1.682E-02
9.599E-03 | 2.597E-02 | 1.666E-02
9.527E-03 | 2.767E-02 | 1.653E-02
9.454E-03 | 2.939E-02 | 1.641E-02
9.384E-03 | 3.105E-02 | 1.629E-02
9.309E-03 | 3.280E-02 | 1.616E-02
9.217E-03 | 3.499E-02 | 1.600E-02

## input_emf
data | particle | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
observation | H | 226.700 | 225.200 | 223.600 | 221.800 | 220.100 | 218.600 | 216.600 | 214.400 | 212.200 | 210.400 | 208.500 | 206.900 | 205.100 | 203.700 | 201.800
deviaton | H | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01

## targets
constant | NiL | NiL2
standard.potential | 346.460
slope | 59.62

## equilibrium_concentrations
H | L | Ni | HL | NiL | NiL2 | NiOH | OH
0.010252 | 0.00035769 | 0.016992 | 0.00035834 | 0.001412 | 5.9801e-06 | 2.288e-10 | 1.4764e-12
0.0095946 | 0.00094435 | 0.014887 | 0.00088544 | 0.0032662 | 3.652e-05 | 2.1419e-10 | 1.5775e-12
0.0088561 | 0.0017146 | 0.012763 | 0.0014839 | 0.005084 | 0.00010321 | 1.9893e-10 | 1.7091e-12
0.0081003 | 0.0026526 | 0.010822 | 0.0020997 | 0.0066688 | 0.00020945 | 1.8442e-10 | 1.8685e-12
0.0075778 | 0.003406 | 0.009615 | 0.0025222 | 0.0076082 | 0.00030682 | 1.7515e-10 | 1.9974e-12
0.0070648 | 0.0042516 | 0.0085205 | 0.0029352 | 0.0084159 | 0.00042365 | 1.6648e-10 | 2.1424e-12
0.0065729 | 0.0051891 | 0.0075408 | 0.0033331 | 0.0090907 | 0.00055854 | 1.5836e-10 | 2.3027e-12
0.0060531 | 0.0063342 | 0.0065881 | 0.0037469 | 0.0096948 | 0.00072709 | 1.5024e-10 | 2.5005e-12
0.0055489 | 0.0076387 | 0.0057306 | 0.0041421 | 0.01017 | 0.00091979 | 1.4256e-10 | 2.7277e-12
0.0051468 | 0.008852 | 0.0050916 | 0.0044522 | 0.010471 | 0.0010975 | 1.3656e-10 | 2.9408e-12
0.0048508 | 0.0098647 | 0.004644 | 0.0046762 | 0.010643 | 0.0012431 | 1.3215e-10 | 3.1202e-12
0.0045693 | 0.010939 | 0.0042396 | 0.0048847 | 0.010775 | 0.0013956 | 1.2808e-10 | 3.3125e-12
0.0043135 | 0.012029 | 0.0038855 | 0.0050705 | 0.010858 | 0.0015464 | 1.2434e-10 | 3.5089e-12
0.0040599 | 0.01323 | 0.0035476 | 0.0052491 | 0.010904 | 0.0017082 | 1.2062e-10 | 3.7281e-12
0.0037675 | 0.014802 | 0.0031737 | 0.0054495 | 0.010914 | 0.0019127 | 1.1628e-10 | 4.0174e-12

## emf_calc_abs_errors
data | particle | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
observation | H | 227.8635 | 226.1483 | 224.0745 | 221.7647 | 220.0383 | 218.2232 | 216.3546 | 214.2217 | 211.9695 | 210.0218 | 208.4881 | 206.9402 | 205.4487 | 203.8796 | 201.9442
error | H | 1.1635 | 0.94834 | 0.47452 | -0.035257 | -0.061708 | -0.37684 | -0.24536 | -0.17835 | -0.23049 | -0.3782 | -0.011876 | 0.040173 | 0.34874 | 0.17964 | 0.14416

## emf_calc_rel_errors
data | particle | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15
observation | H | 227.8635 | 226.1483 | 224.0745 | 221.7647 | 220.0383 | 218.2232 | 216.3546 | 214.2217 | 211.9695 | 210.0218 | 208.4881 | 206.9402 | 205.4487 | 203.8796 | 201.9442
error | H | 0.0051325 | 0.0042111 | 0.0021222 | -0.00015896 | -0.00028036 | -0.0017239 | -0.0011328 | -0.00083184 | -0.0010862 | -0.0017975 | -5.696e-05 | 0.00019417 | 0.0017003 | 0.0008819 | 0.00071436

## constants_evaluated
Component | Constant | St.Deviation | Validity
H | 0 | 0 | OK
L | 0 | 0 | OK
Ni | 0 | 0 | OK
HL | 1.99 | 0 | OK
NiL | 2.3660888671875 | 0.040234418997551 | OK
NiL2 | 3.439453125 | 0.0871201977823689 | OK
NiOH | -9.86 | 0 | OK
OH | -13.82 | 0 | OK

## correlation_matrix
NiL | NiL2
1 | -0.67691
-0.67691 | 1

## adj_r_squared
Adj. R^2
0.99338